М Е Р О П Р И Я Т И Я

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

многоквартирного  жилого дома

на 2013 год  по ООО « Ремстрой- Индустрия»

| №№ пп | Наименование мероприятий |  | Цель мероприятий | Применяемые технологии, материалы, оборудование |  |  | Исполнители мероприятий |  |  | Источник финансирования |  |  | Характер эксплуатации после реализа ции мероприя тия | Отметка о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1. СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Восстановление изоляции трубопроводов отопления, ГВС в подвальном помещении с применением энергоэффективных материалов |  | Рациональное использование , экономия потребления тепловой энергии в системе отопления, воды в ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров |  |  | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилых помещений МКД |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  | Выполнено |
| 2 | Гидравлическая промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Компрессор |  |  | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилых помещений МКД |  |  | Периодичес кий осмотр, ремонт |  | Выполнено |
| 3 | Модернизация трубопроводов с заменой на современные пластиковые |  | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечки воды; рациональное использование тепловой энергии и горячей воды | Современные пластиковые трубы, арматура |  |  | Управляющая компания |  | Плата по статье « капитальный ремонт» |  |  | Периодичес кий осмотр, ремонт |  |  |
| 4 | Установка индивидуальных приборов учета горячей воды |  | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении МКД | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерения |  |  | Управляющая компания |  | Средства населения |  |  | Периодичес кий осмотр, ремонт |  | Частично |
| 5 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды |  | Учет тепловой энергии, потребленной в МКД | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в госреестр средств измерения |  |  | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  | Выполнено |
| 6 | Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС |  | Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС, рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС |  |  | Энергосервисная организация |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодичес кое техобслуживание оборудован., настройка |  |  |
| 7 | Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС |  | Автоматическое регулирование параметров ГВС, рациональное использование тепловой энергии. | Пластичный теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС |  |  | Энергосервисная организация |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | То же |  |  |
| 8 | Ремонт смесителей ли замена на современные экономичные модели |  | Ликвидация утечек горячей воды, экономия потребления горячей воды | Современные экономичные модели |  |  | Управляющая компания |  | Плата по договору |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  |  |
| 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Балансировочные вентили, запорные вентили, компрессоры | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодическая регулировка, ремонт, периодический осмотр, ремонт |  |  | Выполнено |
| 2 |  | Установка термостатических и запорных вентилей на радиаторах | Повышение температурного комфорта в помещениях, экономия тепловой энергии |  | Термостатические радиаторные вентили | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодическая регулировка, ремонт |  |  |  |
| 3 |  | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в МКД |  | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в госреестр средств измерения | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  |  | Выполнено |
| 4 |  | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением эффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  |  | Выполнено |
| 5 |  | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечек воды, числа аварий |  | Современные трубы, арматура | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 6 |  | Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления аппаратуры управления отопления, с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления | Автоматическое регулирование параметров в системе отопления, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |  | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Энергосервис ная организация |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |  |  |  |
| 3. СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка коллективного (общедомового прибора учета |  | Учет холодной воды , потребленной в МКД | Прибор учета холодного водоснабжения, внесенный в госреестр средств измерения |  | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодический осмотр, ремонт |  |  |  |
| 2 | Установка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения |  | Учет холодной воды, потребленной в жилом и нежилом помещениях МКД | Прибор учета холодного водоснабжения, внесенный в госреестр средств измерения |  | Управляющая компания |  | Плата по дополнительному договору |  |  | Периодический осмотр,ремонт |  |  | Частично |
| 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, в МОП |  | Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения | Светодиодные лампы |  | Управляющая компания |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодический осмотр, замена |  |  | Частично |
| 2 | Установка коллективного ( общедомового) прибора учета электроэнергии |  | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенной в госреестр средств измерений |  | Управляющая организация |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодический осмотр, поверка, ремонт |  |  | Выполнено |
| 3 | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии |  | Учет эл. энергии, потребленной в жилом и нежилом помещении МКД | Прибор учета электроэнергии, внесенный в госреестр средств измерений |  | Специализированная организация |  | Плата по дополнительному договору |  |  | Периодический осмотр, поверка |  |  | Выполнено |
| 4 | Проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер сокращения потерь и составление энергетического паспорта здания |  | Разработка мероприятий для повышения энергоэффектив ности | Специально обученный персонал, имеющий право проведения энергетических обследований |  | Специализированная организация |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников |  | Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения | Светильники со встроенным фотоакустическими реле |  | Управляющая организация |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодический осмотр, протирка |  |  |  |
| 6 | Установка автоматизированных систем учета электроэнергии на вводах в МКД |  | Учет электроэнергии, постоянный мониторинг | Оборудование для создания системы АИИС КУЭ |  | Специализированная организация |  | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  | Периодическая проверка |  |  |  |
| 7 | Внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета |  | Учет электроэнергии, постоянный мониторинг, отсутствие коммерческих потерь | Многотарифные приборы электроэнергии с функцией хранения профиля нагрузки |  | Специализированные организации |  | Плата по дополнительным договорам |  |  | Периодическая проверка. |  |  |  |

Исполнительный директор

ООО « Ремстрой-Индустрия»                                                                                                                            Пелипань В.В.