М Е Р О П Р И Я Т И Я

по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

многоквартирного  жилого дома

на 2013 год  по ООО « Ремстрой- Индустрия»

| №№ пп | Наименование мероприятий | Цель мероприятий | Применяемые технологии, материалы, оборудование | Исполнители мероприятий | Источник финансирования | Характер эксплуатации после реализа ции мероприя тия | Отметка о выпол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |
| 1 | Восстановление изоляции трубопроводов отопления, ГВС в подвальном помещении с применением энергоэффективных материалов | Рациональное использование , экономия потребления тепловой энергии в системе отопления, воды в ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилых помещений МКД | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено |
| 2 | Гидравлическая промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Рациональное использование и экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Компрессор | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилых помещений МКД | Периодичес кий осмотр, ремонт | Выполнено |
| 3 | Модернизация трубопроводов с заменой на современные пластиковые | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечки воды; рациональное использование тепловой энергии и горячей воды | Современные пластиковые трубы, арматура | Управляющая компания | Плата по статье « капитальный ремонт» | Периодичес кий осмотр, ремонт |  |
| 4 | Установка индивидуальных приборов учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении МКД | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерения | Управляющая компания | Средства населения | Периодичес кий осмотр, ремонт | Частично |
| 5 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета горячей воды | Учет тепловой энергии, потребленной в МКД | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в госреестр средств измерения | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | Выполнено |
| 6 | Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | Автоматическое регулирование параметров в системе ГВС, рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления | Оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодичес кое техобслуживание оборудован., настройка |  |
| 7 | Модернизация ИТП с заменой теплообменника ГВС и установкой аппаратуры управления ГВС | Автоматическое регулирование параметров ГВС, рациональное использование тепловой энергии. | Пластичный теплообменник ГВС и оборудование для автоматического регулирования температуры в системе ГВС | Энергосервисная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | То же |  |
| 8 | Ремонт смесителей ли замена на современные экономичные модели | Ликвидация утечек горячей воды, экономия потребления горячей воды | Современные экономичные модели | Управляющая компания | Плата по договору | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ |  |
| 1 | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, компрессоры | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт, периодический осмотр, ремонт | Выполнено |
| 2 | Установка термостатических и запорных вентилей на радиаторах | Повышение температурного комфорта в помещениях, экономия тепловой энергии | Термостатические радиаторные вентили | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, ремонт |  |
| 3 | Установка коллективного (общедомового) прибора учета тепловой энергии | Учет тепловой энергии, потребленной в МКД | Прибор учета тепловой энергии, внесенный в госреестр средств измерения | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | Выполнено |
| 4 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением эффективных материалов | Рациональное использование тепловой энергии, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт | Выполнено |
| 5 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечек воды, числа аварий | Современные трубы, арматура | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 6 | Модернизация ИТП с установкой теплообменника отопления аппаратуры управления отопления, с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления | Автоматическое регулирование параметров в системе отопления, экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Оборудование для автоматического регулирования расхода, температуры и давления воды в системе отопления | Энергосервис ная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическое техническое обслуживание оборудования, настройка автоматики, ремонт |  |
| 3. СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 1 | Установка коллективного (общедомового прибора учета | Учет холодной воды , потребленной в МКД | Прибор учета холодного водоснабжения, внесенный в госреестр средств измерения | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, ремонт |  |
| 2 | Установка индивидуальных приборов учета холодного водоснабжения | Учет холодной воды, потребленной в жилом и нежилом помещениях МКД | Прибор учета холодного водоснабжения, внесенный в госреестр средств измерения | Управляющая компания | Плата по дополнительному договору | Периодический осмотр,ремонт | Частично |
| 4. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ |
| 1 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, в МОП | Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения | Светодиодные лампы | Управляющая компания | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, замена | Частично |
| 2 | Установка коллективного ( общедомового) прибора учета электроэнергии | Учет электрической энергии, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета электрической энергии, внесенной в госреестр средств измерений | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, поверка, ремонт | Выполнено |
| 3 | Установка индивидуального прибора учета электрической энергии | Учет эл. энергии, потребленной в жилом и нежилом помещении МКД | Прибор учета электроэнергии, внесенный в госреестр средств измерений | Специализированная организация | Плата по дополнительному договору | Периодический осмотр, поверка | Выполнено |
| 4 | Проведение энергетических обследований для выявления первоочередных мер сокращения потерь и составление энергетического паспорта здания | Разработка мероприятий для повышения энергоэффектив ности | Специально обученный персонал, имеющий право проведения энергетических обследований | Специализированная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |
| 5 | Модернизация осветительной системы на основе современных энергосберегающих светильников | Экономия электроэнергии, улучшение качества освещения | Светильники со встроенным фотоакустическими реле | Управляющая организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр, протирка |  |
| 6 | Установка автоматизированных систем учета электроэнергии на вводах в МКД | Учет электроэнергии, постоянный мониторинг | Оборудование для создания системы АИИС КУЭ | Специализированная организация | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая проверка |  |
| 7 | Внедрение многоставочных счетчиков электроэнергии, замена приборов учета по мере истечения межповерочного интервала на многотарифные приборы учета | Учет электроэнергии, постоянный мониторинг, отсутствие коммерческих потерь | Многотарифные приборы электроэнергии с функцией хранения профиля нагрузки | Специализированные организации | Плата по дополнительным договорам | Периодическая проверка. |  |

Исполнительный директор

ООО « Ремстрой-Индустрия»                                                                                                                            Пелипань В.В.